| Shartnoma raqami _____D/26/DUZ “UMS” MChJ Buxoro viloyatidagi telekommunikatsiya infratuzilmasi joylashgan obyektlarni ta’mirlash va tiklash ishlarini bajarish | Договор № ____Д/26/ДУЗ Выполнение работ по ремонту и восстановлению размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО "UMS" в Бухарской области |
| --- | --- |
| Toshkent sh. “___” “_____” 2026 yil | г. Ташкент «___» «_____» 2026г. |
| Keyingi oʻrinlarda “Pudratchi” deb ataladigan __________________________________, nomidan ustav asosida faoliyat yurituvchi direktor _________________, bir tomondan va | ______________________________________________________ в дальнейшем именуемый «Подрядчик», в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и |
| Keyingi oʻrinlarda “Buyurtmachi” deb ataladigan “UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS” mas'uliyati cheklangan jamiyati (“UMS” MChJ), nomidan ustav asosida faoliyat yurituvchi bosh direktor Aripov S.X. ikkinchi tomondan, birgalikda “Tomonlar”, alohida “Taraf” deb ataladi deb ataladigan, ushbu Pudrat Shartnomasini keyingi o‘rinlarda “Shartnoma” deb yuritiladi quyidagilar haqida tuzdilar: | Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор подряда далее – «Договор» о нижеследующем: |
| 1. SHARTNOMA PREDMETI | 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА |
| 1.1. Pudratchi Buyurtmachining topshirig‘iga asosan “UMS” MChJ Buxoro viloyatidagi telekommunikatsiya infratuzilmasi joylashgan obyektlarni joriy ta’mirlash ishlari (keyingi o‘rinlarda “Ishlar” deb yuritiladi) bo‘yicha kompleks ishlarni, o'z vaqtida, ushbu Shartnomaga 1-ilovaga (Texnik talab), texnik topshiriqga va Buyurtmachining talablariga muvofiq bajarish majburiyatini oladi. | 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный срок выполнит работы по текущему ремонту объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО "UMS" в Бухарской области (далее - «Работы»), в соответствии с требованиями Заказчика согласно Приложению №1 (Техническое требование) и технической задании к настоящему Договору. |
| 1.2. Buyurtmachi yuqori sifatli natijani qabul qilish va ushbu shartnomada belgilangan tartibda to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi. | 1.2. Заказчик обязуется принять качественно выполненный результат и произвести оплату в порядке, установленном в настоящем договоре. |
| 1.3. Ishlarning har bir hajmi, ularni bajarish muddatlari va joyi, shuningdek, Ishlarning har bir hajmining dastlabki qiymati ushbu Shartnomaning 4-ilovasiga muvofiq shaklda Tomonlar tomonidan rasmiylashtirilgan va imzolangan Buyurtmalar (bundan buyon matnda Buyurtmalar deb yuritiladi) asosida belgilanadi va Buyurtma imzolangan sanadan boshlab 60 (oltmish) ish kunidan oshmasligi lozim. | 1.3. Каждый объем Работ, сроки и место их выполнения, а также предварительная стоимость каждого объема Работ определяются на основании оформленных и подписанных Сторонами Заказов по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору (далее - Заказы) и не должен превышать 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания Заказа. |
| 2. ISHLARNING QIYMATI VA HISOB-KITOB QILISH TARTIBI | 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ |
| 2.1 Ushbu Shartnoma bo'yicha ishlarning umumiy qiymati: 12% QQSni hisobga olgan holda ______________________ so’mni tashkil qiladi. | 2.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет: _________________________________ сум с учетом НДС 12%. |
| 2.2 To'lanishi kerak bo'lgan miqdor Ish tugagandan so'ng, bajarilgan ish to'g'risidagi dalolatnoma(lar) va tomonlar tomonidan imzolangan hisob-fakturalar asosida aniqlanishi kerak. | 2.2 Сумма, подлежащая к оплате, подлежит определению по факту их выполнения на основании подписанного (подписанных) Сторонами Акта (Актов) выполненных Работ и счет-фактуры. |
| 2.3 Har bir Buyurtmaning qiymati 2-ilovaga muvofiq asosiy ko'rsatkichlarni (pudratchining boshqa xarajatlari, bir odam soati xarajati, transport xarajatlari) qo’llagan holda, ShNKga muvofiq Buyurtmachi tomonidan tuzilgan smeta asosida aniqlanadi. Tegishli Buyurtma imzolangan paytdan boshlab tegishli buyurtma bo’yicha smeta uning ajralmas qismiga aylanadi. | 2.3 Стоимость каждого Заказа определяется на основании сметного расчета, подготовленного Заказчиком в соответствии с ШНК, с применением основных показателей (прочие затрат подрядчика, стоимость человека часа, транспортные расходы) согласно Приложению №2. С момента подписания соответствующего Заказа, сметный расчёт по соответствующему Заказу становится его неотъемлемой частью. |
| 2.4 Buyurtmachi ushbu Shartnoma bo'yicha Pudratchiga ish haqini naqd pulsiz shaklda Pudratchining bank hisob raqamiga quyidagi tartibda to'laydi: | 2.4 Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: |
| 2.4.1. Buyurtmachi Pudratchining bank hisob raqamiga ushbu shartnoma “shartnomalarning yagona reestri” ga kiritilgan va Buyurtma qabul qilingan kundan boshlab 10 (o'n) bank kuni ichida tegishli Buyurtmaning dastlabki summasining 15% (o‘n besh foizi) miqdorida avans to'lovini o'tkazadi. | 2.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 15% (пятнадцать процентов) от предварительной суммы соответствующего Заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказа сторонами. При осуществлении оплаты по первому Заказу оплата осуществляется Заказчиком также после размещения информации о настоящем договоре в Единый реестр договоров на специальном информационном портале; |
| 2.4.2. Yakuniy hisob-kitoblar har bir obyekt uchun tegishli buyurtma bo‘yicha bajarilgan ishlar dalolatnomasi va hisob-fakturalar taraflar tomonidan imzolangan kundan boshlab 10 (o‘n) bank kunida amalga oshiriladi. | 2.4.2. Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании Актов выполненных работ и счет фактур за каждый объект, по соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и счет фактуры. |
| 2.4.3. Buyurtmachi quyidagi huquqga ega: a) bajarilgan ishlar dalolatnomasi bo'yicha to'lov muddatini bir tomonlama o'zgartirish, agar Pudratchi boshqa shartnomalar bo'yicha ishlarni kechiktirgan bo'lsa, kechikish muddatiga teng muddatga uzaytirish; b) Agar Pudratchi tomonidan boshqa shartnomalar bo'yicha bajarilgan ishlar kechiktirilgan bo'lsa, tomonlar o'rtasida tuzilgan shartnomalar asosida Pudratchi qarzi mavjud bo'lsa, bajarilgan ishlar hajmi uchun to'lovni amalga oshirmaslik. | 2.4.3. Заказчик вправе: а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по другим договорам; б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком объёму в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим договорам, заключёнными между Сторонами; |
| 2.5 Buyurtmachining to'lov majburiyatlari Buyurtmachining hisobvarag'idan mablag'lar yechib olingan paytdan boshlab bajarilgan hisoblanadi. Pudratchi Buyurtmachidan Buyurtmachining hisobvarag'idan pul mablag'larini yechib olish faktini tasdiqlovchi to'lov topshirig'ini talab qilishga haqli. | 2.5 Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика. |
| 3. ISHLARNI BAJARISH MUDDATI VA JOYI 3.1 Pudratchi Buyurtma imzolangan kundan boshlab 3 (uch) kun ichida ishni boshlash va ijro etish majburiyatini oladi. | 3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1 Подрядчик обязуется приступить к работе и исполнению в течение 3 (трёх) дней с момента подписания Заказа. |
| 3.2 Pudratchining ushbu Shartnoma qoidalariga muvofiq tuzilgan Buyurtmani imzolashdan bosh tortishiga yo'l qo'yilmaydi va ishni bajarishdan bosh tortish sifatida qabul qilinadi | 3.2 Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ. |
| 3.3 Pudratchi ish bajarilishi kerak bo'lgan ob'ektlar sonini va bajariladigan ishlar hajmini kamaytirishni talab qilishga haqli emas. | 3.3 Подрядчик не вправе требовать уменьшения количества объектов, на которых должны быть выполнены работы и подлежащего выполнению объема работ. |
| 3.4 Ish joyi: O‘zbekiston Respublikasi hududida Buxoro viloyatidagi. Alohida hollarda Buyurtmachi va Pudratchining oʻzaro kelishuviga koʻra Buyurtmachining Oʻzbekiston Respublikasining boshqa hududlarida joylashgan obʼyektlari uchun Buyurtmalar berilishi mumkin. | 3.4 Место выполнения работ: На территории РУз в Бухарской области. В исключительных случаях, по обоюдному согласию Заказчика и Подрядчика, Заказы могут быть выпущены для объектов Заказчика, расположенных в других регионах Республики Узбекистан. |
| 3.5 Ish boshlanishidan oldin Pudratchi ushbu shartnomaning bajarilishi uchun mas'ul shaxsni tayinlaydi va bu haqda Buyurtmachini elektron pochta orqali xabardor qiladi: - Pudratchi: elektron pochta: ______________________________ Pudratchi qurilish-montaj ishlarini texnik talablarga 1-ilovaga va Buyurtmachining talablariga qat'iy muvofiq bajarishi shart. | 3.5 До начала работ Подрядчик назначает ответственное лицо по исполнению настоящего договора и уведомляют об этом Заказчика посредством электронной почты: - Подрядчик: _______________________ Подрядчик обязан выполнить строительно-монтажные работы строго в соответствии с Техническими требованиями Приложение №1 и требованиями Заказчика. |
| 4. ISHNI TOPSHIRISH VA QABUL QILISh TARTIBI 4.1 Ushbu Shartnoma bo'yicha ishlarni tugatgandan so'ng, Pudratchi: a) Buyurtmachini tugallangan ishni topshirishga tayyorligi to'g'risida Buyurtmachining mas'ul pudratchisining elektron pochtasi orqali yoki ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq bunday xabarnomani olish faktini qayd etadigan boshqa usulda xabar beradi; b) fotoreportaj taqdim etadi; v) ijro hujjatlarini taqdim etadi | 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1 После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты ответственного исполнителя Заказчика, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с условиями настоящего Договора; б) представляет фотоотчет; в) предоставляет исполнительную документацию |
| 4.2 Buyurtmachi Pudratchining ushbu Shartnomaning 4.1-bandida nazarda tutilgan xabarini va hujjatlarni olgan holda, 3 (uch) ish kuni ichida ishni qabul qilishga kirishishi shart. Shartnomaning ko'zda tutilgan hujjatlar mavjud bo'lmaganda Buyurtmachi ish(lar)ni qabul qilishni boshlamaydi. | 4.2 Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные в п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней приступить к приемке. При отсутствии документов, предусмотренных в настоящем Договоре Заказчик не приступает к приемке работ. |
| 4.3 Buyurtmachi bajarilgan ishlarning sifatini tekshirishga va ishning sifatsiz bajarilganligini tasdiqlashga, shu jumladan mustaqil mutaxassislarni (ekspertlarni) jalb qilish orqali aniqlashga haqlidir. | 4.3 Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов). |
| 4.4 Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega: 4.4.1 Agar ish tegishli sifatda bajarilgan bo'lsa, Pudratchi tomonidan taqdim etilgan Bajarilgan ish dalolatnomasini imzolash; | 4.4 Заказчик вправе: 4.4.1 подписать представленный Подрядчиком Акт выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества; |
| 4.4.2 Agar qabul qilish jarayonida Ishning kamchiliklari (nuqsonlari) aniqlangan bo'lsa, Bajarilgan ish dalolatnomasi dalolatnomasini imzolashni rad etish va Pudratchiga asoslantirilgan rad etishni yuborish; | 4.4.2 отказаться от подписания Акта выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; |
| 4.4.3. Pudratchiga Bajarilgan ish dalolatnomasi va hisob-fakturasiga ishlarning qiymati va ish turlari bo'yicha o'zgartirishlar, tuzatishlar kiritish bo'yicha bajarilishi majburiy ko'rsatmalar berish. Buyurtmachining ushbu ko'rsatmalari asosli bo'lishi va ishning narxini o'zgartirish va (yoki) ishlarning ayrim turlarini, agar ushbu ishlar bajarilmagan yoki sifatsiz bajarilgan bo'lsa, ishning tugallanganligi to'g'risidagi dalolatnomadan chiqarib tashlash uchun dalillarni o'z ichiga olishi kerak. | 4.4.3 дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. |
| 4.5 Pudratchi Buyurtmachining talabiga binoan quyidagi majburiyatlarni oladi: 4.5.1 o'z hisobidan, Ishning kamchiliklarini (nuqsonlarini) 5 (besh) ish kuni ichida bartaraf etish va Ishni Buyurtmachiga qayta topshirish. Buyurtmachining kamchiliklarni (nuqsonlarni) bartaraf etish bo'yicha talablari Pudratchi tomonidan bajarilishi majburiydir. | 4.5 Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 4.5.1 за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику. Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком. |
| 4.5.2. Agar ushbu ishlar bajarilmagan yoki sifatsiz bajarilgan bo'lsa, ishlarning qiymatiga o'zgartirishlar kiritish va ayrim turlarini dalolatnomadan chiqarib tashlash. | 4.5.2 внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. |
| 4.6 Ushbu Shartnomani tuzish orqali Pudratchi ishning kamchiliklarini (nuqsonlarini) bartaraf etish bo'yicha Buyurtmachining barcha sharhlari, e'tirozlari va talablarini so'zsiz qabul qilish va amalga oshirishga rozi bo'ladi. | 4.6 Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ. |
| 4.7 Agar ishni qabul qilish paytida aniqlangan ishning kamchiliklari (kamchiliklari) belgilangan muddatda bartaraf etilmagan bo'lsa, Buyurtmachi shartnomani bajarishni rad etishga va sifatsiz ish bajarganlik uchun jarima to'lashni talab qilishga va ilgari to'langan summani qaytarishga haqlidir. | 4.7 Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы. |
| 4.8 Tegishli Buyurtma bo'yicha ish, bajarilgan ish dalolatnomasi har ikki tomon imzolagan paytdan boshlab Pudratchi tomonidan bajarilgan va Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan deb hisoblanadi. | 4.8 Работы по соответствующему Заказу считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта выполненных Работ. |
| 4.9 Tomonlar Pudratchi tomonidan bir tomonlama imzolangan (imzolangan) bajarilgan ish dalolatnomasi (dalolatnomalari) yuridik kuchga ega emasligi to'g'risida kelishuvga erishdilar. | 4.9 Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы. |
| 4.10 Ish tugaganligi to'g'risidagi dalolatnomani imzolash Pudratchini kafolat muddati ichida Ish qabul qilingandan keyin aniqlangan nuqsonlar (nuqsonlar), shu jumladan yashirin nuqsonlar uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi. | 4.10 Подписание Акта выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. |
| 5. PUDRATCHINING HUQUQ VA MAJBURLARI 5.1 Pudratchi quyidagi huquqlarga ega: 5.1.1 Buyurtmachining roziligi bilan unga ishni muddatidan oldin topshirish. | 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 5.1 Подрядчик имеет право: 5.1.1 С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. |
| 5.1.2 Ushbu Shartnoma bo'yicha faqat Buyurtmachining yozma roziligi bilan ishlarning ayrim turlarini (ishlarning bir qismini) bajarish uchun subpudratchilarni jalb qilish. | 5.1.2 Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. |
| 5.2 Pudratchi quyidagilarga majbur: 5.2.1 Texnik talablar (1-ilovalar), Buyurtmachi, ShNK, KMK, GOST talablariga muvofiq ishni o'z vaqtida va sifatli bajarish. | 5.2 Подрядчик обязан: 5.2.1 Выполнить Работы в установленные сроки и надлежащего качества в соответствии с Техническими требованиями (Приложения№1), требованиями Заказчика, ШНК, КМК, ГОСТ. |
| 5.2.2 Ishni o'z materiallari va jihozlaridan foydalangan holda bajarish, agar ish Buyurtmachining materiallari va jihozlaridan foydalangan holda bajarilgan bo'lsa, Pudratchi quyidagilarni o'z zimmasiga oladi: a) Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan materiallar va jihozlardan tejamkor va oqilona foydalanish; b) Ish tugagandan so'ng, ushbu Shartnomaning 6-ilovasi shaklida foydalanilmagan materiallarning qoldig'ini, shuningdek Buyurtmachi tomonidan ishni bajarish uchun taqdim etilgan asbob-uskunalarni Buyurtmachiga qaytarish. Pudratchiga topshirilgan materiallarga egalik huquqi Buyurtmachida saqlanadi. | 5.2.2 Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования, в случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется: а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо; б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование по форме Приложению №6 к настоящему Договору. Права собственности на переданные Подрядчику материалы сохраняется за Заказчиком. |
| 5.2.3 Ish boshlanishidan oldin foydalanilgan materiallar va jihozlarning namunalari bo'yicha Buyurtmachi bilan kelishish. Sertifikatlar va boshqa zarur hujjatlarning nusxalarini, shuningdek, materiallar va jihozlarning namunalarini taqdim etish majburiydir va Pudratchining hisobidan amalga oshiriladi | 5.2.3 Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования является обязательным и осуществляется за счет Подрядчика. |
| 5.2.4 Ishni bajarish jarayonida ish sifatining yomonlashishiga, ish xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish talablarining buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan materiallar va jihozlardan foydalanishga yo'l qo'ymaslik | 5.2.4 Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. |
| 5.2.5 Quyidagi hollarda bir kun ichida Buyurtmachini xabardor qilish va undan yozma ko'rsatma olinmaguncha, ishning bajarilishini to'xtatib turish: a) Ishni bajarish usuli bo'yicha buyurtmachi ko'rsatmalariga rioya qilish uning o'zi uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan holatlarda; b) Pudratchiga bog'liq bo'lmagan, bajariladigan ish sifatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yoki ishni o'z vaqtida bajarishni imkonsiz qiladigan boshqa holatlarda. | 5.2.5 В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ; б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок. |
| 5.2.6 Ish olib borilgan joyni tozalash va ish tugagandan so'ng, Ish natijasida hosil bo'lgan chiqindilarni, shu jumladan qurilish chiqindilarini olib chiqib tashlashni ta'minlash. | 5.2.6 Осуществлять уборку места, где выполнялись Работы, а после завершения работ обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе строительного. |
| 5.2.7 Ishlarni bajarishda atrof-muhitni muhofaza qilish va mehnat xavfsizligi to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilish va ushbu talablarni buzganlik uchun uchinchi shaxslar oldida javobgar bo'lish. | 5.2.7 При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, нести ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований. |
| 5.2.8 Buyurtmachining yozma roziligisiz bajarilgan qo'shimcha ishlarning har qanday turlari to'lovga tortilmasligini hisobga olib, Buyurtmachining yozma roziligisiz ishni boshlamaslik. | 5.2.8 Не приступать к выполнению работ без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат. |
| 5.2.9 Shartnomaning amal qilish muddati davomida shartnomani bajarish uchun barcha ruxsatnomalarga (litsenziyalarga) ega bo'lish. | 5.2.9 Иметь все разрешительные документы (лицензии) для исполнения договора на весь период действяи Договора. |
| 5.2.10. Ushbu Shartnoma bo‘yicha ishlarni/xizmatlarni (ishlarning/xizmatlarning bir qismini) bajarish uchun uchinchi shaxslarni (subpudratchilarni) faqat Buyurtmachining oldindan berilgan yozma roziligi bilan jalb qilish. | 5.2.10. Привлекать к выполнению работ/услуг (части работ/услуг) по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков) только с предварительного письменного согласия Заказчика. |
| 5.2.11. Buyurtmachining oldindan berilgan yozma roziligisiz ushbu Shartnoma bo‘yicha ishlarni bajarishga “UMS” MChJ xodimlarini jalb etmaslik majburiyatini olish. | 5.2.11. Обязуется не привлекать к выполнению работ по настоящему Договору работников ООО «UMS» без предварительного письменного согласия Заказчика. |
| 6. BUYURTMACHINING HUQUQ VA MAJBURLARI 6.1 Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega: 6.1.1 Istalgan vaqtda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning borishi va sifatini tekshirish. | 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 6.1 Заказчик имеет право: 6.1.1 В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. |
| 6.1.2 Agar bajarilgan ishlarni qabul qilishda va/yoki ushbu Shartnomada belgilangan kafolat muddati davomida ishda kamchiliklar aniqlansa, ularni bartaraf etishni talab qilish. | 6.1.2 При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения. |
| 6.1.3 Istalgan vaqtda, agar Pudratchi ishni ushbu Shartnoma shartlaridan chetga chiqqan holda bajarganligi aniqlansa, ushbu Shartnomani rad etish va Pudratchidan ushbu Shartnomaning 8-bo'limida nazarda tutilgan tartibda jarimalar va jarimalarni to'lashni talab qilish va ushbu Shartnoma bo'yicha oldindan to'lov miqdorini qaytarish. | 6.1.3 В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от Подрядчика уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Договора и возврата суммы предоплаты по настоящему Договору. |
| 6.2 Buyurtmachi quyidagilarni o'z zimmasiga oladi: 6.2.1 Pudratchi xodimlariga ish bajarilishi kerak bo'lgan hududga kirishni ta'minlash. | 6.2 Заказчик обязуется: 6.2.1 Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы. |
| 6.2.2 Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarni ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq to'g'ri tarzda qabul qilish va to'lash. | 6.2.2 Принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора. |
| 7. MAXSUS SHARTLAR 7.1 Smetada hisobga olinmagan ishlarni bajarish zarurligini aniqlagan va shu munosabat bilan ishlarning smeta qiymatini oshirish zarurligini aniqlagan Pudratchi Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilishi va ushbu shartnomaning № 7-ilovasiga muvofiq nuqsoniy dalolatnoma tuzishi shart. | 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 7.1 Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных сметой, и увеличения в этой связи сметной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно приложения №7 к настоящему Договору. |
| 7.2 Agar o'z xabariga 5 (besh) kalendar kun ichida Buyurtmachidan javob olmasa, Pudratchi tegishli ishlarni to'xtatib turishi shart. | 7.2 При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) календарных дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. |
| 7.3 Ushbu Shartnomaning 7.1, 7.2-bandlarida nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarmagan Pudratchi Buyurtmachidan bajarilgan qo'shimcha ish uchun haq to'lashni va buning natijasida etkazilgan zararni qoplashni talab qilish huquqidan mahrumdir. | 7.3 Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. |
| 7.4 Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega: a) nuqsonlar to'g'risidagi dalolatnomani imzolash va smetaga qo'shimchalar kiritish, agar buning natijasida yuzaga kelgan qo'shimcha ish smetada ko'rsatilgan ishlarning umumiy qiymatining 10 foizidan (o'n foizidan) oshmasa va taqdim etilgan ishlarning xarakterini o'zgartirmasa. shartnomada uchun. Buyurtmachi nuqsonlar to'g'risidagi hisobotni imzolagan va Buyurtmachi smetaga qo'shimchalar kiritgan paytdan boshlab Pudratchi qo'shimcha ishlarni bajarishni rad etishga haqli emas. b) Buyurtmachi nuqsonli dalolatnomani imzolashni rad etishga va smetaga qo'shimchalar kiritishga haqli. Bunda Pudratchi smetada nazarda tutilgan ishlarni bajarishga majburdir. | 7.4 Заказчик вправе: а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в смету при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ. С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в смету. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных сметой. |
| 7.5 Smetaga kiritilmagan qo'shimcha ishlar Pudratchi tomonidan amalga oshiriladi va Buyurtmachi tomonidan nuqsonlar to'g'risidagi hisobot va smetaga qo'shimchalar imzolanishi sharti bilan to'lash uchun qabul qilinadi. | 7.5 Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в смету. |
| 7.6 Yashirin ishlarni tekshirish Buyurtmachining vakolatli vakilining majburiy ishtiroki bilan amalga oshiriladi. Pudratchi Buyurtmachini kutilayotgan tekshirish sanasidan 3 (uch) kun oldin tekshirishga tayyorligi haqida xabardor qiladi. | 7.6 Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика. О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. |
| 7.7 Pudratchi quyidagi hollarda aniqlangan paytdan e'tiboran 2 (ikki) kun ichida Buyurtmachini xabardor qilishi va undan yozma ko'rsatma olinmaguncha, ishning bajarilishini to'xtatib turishi shart: a) Ishni bajarish usuli bo'yicha buyurtmachi ko'rsatmalariga rioya qilish uning o'zi uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan holatlarda; b) Pudratchiga bog'liq bo'lmagan, bajarilgan ish sifatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yoki Tomonlar tomonidan kelishilgan muddatda ishni bajarishni imkonsiz qiladigan boshqa holatlar. | 7.7 Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ; б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок. |
| 7.8 Ushbu Shartnomaning 7.7-bandida ko'rsatilgan holatlar to'g'risida Buyurtmachini ogohlantirmagan yoki Buyurtmachining ko'rsatmalarini kutmasdan ishni davom ettirgan Pudratchi, unga yoki ularga Buyurtmachiga tegishli talablarni taqdim etganda ushbu holatlarga tayanishga haqli emas. Buyurtmachi ushbu Shartnomaning 7.6-7.8-bandlari buzilgan holda bajarilgan ishlarni qabul qilish va to'lashdan bosh tortish huquqiga ega. | 7.8 Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 настоящего Договора. |
| 8. TOMONLARNING MAJBURIYATLARI 8.1 Tomonlar tomonidan imzolangan Bajarilgan ish dalolatnomasi asosida bajarilgan ish uchun to'lovni kechiktirganlik uchun Pudratchi Buyurtmachidan har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,2% miqdorida, lekin muddati o'tgan to'lov summasining 20 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda penya to'lashni talab qilishga haqli. | 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1 За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими Сторонами Акта выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа. |
| 8.2 Ishni o'z vaqtida bajarmaganligi uchun Buyurtmachi Pudratchidan kechiktirilgan har bir kun uchun Shartnoma bo'yicha ish qiymatining 0,2 foizi miqdorida, lekin Shartnoma summasining 20 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima to'lashni talab qilishga haqlidir. | 8.2 За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы Договора |
| 8.3. Ishni sifatsiz bajarganligi uchun Buyurtmachi Pudratchidan sifatsiz ish qiymatining 20% miqdorida jarima undirishga va Buyurtmachi tomonidan ilgari to'langan avans to'lovini qaytarishni talab qilishga haqli. | 8.3 За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной Заказчиком предоплаты. |
| 8.4 Sifatsiz ish deganda, Tomonlar, qurilish me'yorlari va qoidalariga, O'zR ShNK, O'zR KMK, Buyurtmachi talablariga, shuningdek, Texnik topshiriqqa (spetsifikatsiyalarga) mos kelmaydigan ishlarni tushunadilar. Ishning sifatsiz bajarilganligi Buyurtmachi tomonidan tasdiqlanadi. | 8.4 Под Работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, строительным нормам и правилам, требованиям ШНК РУз, КМК РУз, Заказчика, а также Технического задания. Факт выполнения Работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком. |
| 8.5 Pudratchining ishni bajarishda sifatsiz va (yoki) agar materiallar va uskunalar majburiy sertifikatlanishi kerak bo'lsa, sertifikatlanmagan materiallar va uskunalardan foydalanganligi uchun, Buyurtmachi Pudratchidan sifatsiz materiallar (tovarlar) uchun sotuvchining javobgarligi to'g'risidagi qoidalarga asosan Buyurtmachining ob’ektidagi ish qiymatining 20% miqdorida jarima talab qilishga haqlidir. | 8.5 За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика. |
| 8.6 Kafolat muddati davomida aniqlangan kamchiliklarni (nuqsonlarni) o'z vaqtida bartaraf etmaganlik uchun Buyurtmachi Pudratchidan sifatsiz ish qiymatining 20% miqdorida jarima to'lashni va sifatsiz ish uchun to'langan qiymatni qaytarishni talab qilishga haqlidir. | 8.6 За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. |
| 8.7 Jarimalarni undirish tomonlarning huquqidir, lekin ushbu Shartnoma bo'yicha shubhasiz majburiyat emas. | 8.7 Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору. |
| 8.8 Buyurtmachi Pudratchi tomonidan ushbu Shartnoma shartlarini buzganlik uchun neustoyka undirishga va uni Pudratchiga to'lanadigan to'lov miqdoridan ushlab qolishga haqli. | 8.8 Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. |
| 8.9 Tomonlar yo'qotilgan foyda ko'rinishidagi zarar uchun javobgar emaslar. | 8.9 Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. |
| 8.10 Buyurtmachi ushbu Shartnomani bajarish jarayonida Pudratchining xodimlariga etkazilgan baxtsiz hodisalar va jarohatlar uchun javobgar emas. | 8.10 Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. |
| 8.11 Pudratchi quyidagilarga javobgardir: a) bajarilayotgan ishlarning xavfsizligi uchun; b) uchun uchinchi shaxslar oldida atrof-muhitni muhofaza qilish va mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlari talablarini buzganlik uchun; v) o'z xodimlari tomonidan mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlik va yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish uchun; g) Buyurtmachi va ish olib borilgan ob'ekt (hudud) egasi oldida mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlik, ishlab chiqarish sanitariyasi, elektr va yong'in xavfsizligi qoidalarini buzganlik uchun; d) Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan Buyurtmachining materiallari, uskunalari, butlovchi qismlari, konstruksiyalari va tizimlarini asramaganligi uchun. | 8.11 Подрядчик несет ответственность: а) за безопасность проводимых Работ; б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности; д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика. |
| 8.12 Pudratchi tomonidan ushbu Shartnoma shartlarini har bir buzganligi uchun, ushbu Shartnomaning 8.2-8.5-bandlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, Buyurtmachi Pudratchidan 50 BHM miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli. | 8.12 За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 БРВ. |
| 8.13 Pudratchi shartnoma majburiyatlarini bajarishdan asossiz ravishda bosh tortgan taqdirda, Buyurtmachi Pudratchidan ushbu Shartnoma qiymatining 20% miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqli. | 8.13 При необоснованном отказе Подрядчика от исполнения Договорных обязательств, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 20% от стоимости настоящего Договора. |
| 8.14. Ushbu Shartnomaning 5.2.10 va 5.2.11-bandlari shartlari buzilgan taqdirda, Pudratchi Buyurtmachiga har bir qonunbuzarlik holati uchun 50 (ellik) baravar miqdordagi bazaviy hisoblash miqdori (BHM) miqdorida jarima to‘laydi, shuningdek, ushbu buzilish munosabati bilan Buyurtmachi ko‘rgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri zararlarni to‘liq hajmda qoplaydi. | 8.14. За нарушение условий пунктов 5.2.10 и 5.2.11 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) базовых расчетных величин (БРВ) за каждый случай нарушения, а также в полном объеме возмещает прямые убытки, понесенные Заказчиком в связи с таким нарушением. |
| 9. NIZOLARNI KO’RIB CHIQISH TARTIBI 9.1 Ushbu Shartnomani bajarish, o'zgartirish yoki bekor qilish bilan bog'liq Tomonlar o'rtasida yuzaga keladigan nizolar Tomonlar o'rtasidagi muzokaralar yo'li bilan hal qilinadi. | 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 9.1 Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением, изменением или прекращением настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами. |
| 9.2 Tomonlar o‘rtasida muzokaralar yo‘li bilan hal etilmagan nizolar O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida hal qilinadi. | 9.2 Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде, согласно действующему законодательству РУз. |
| 10. SHARTNOMA MUDDATI VA UNING TUGATISH SHARTLARI 10.1 Ushbu Shartnoma oxirgi Tomon tomonidan imzolangan paytdan boshlab kuchga kiradi. Tomonlar o'rtasidagi munosabatlar ushbu Shartnomaning barcha shartlarini bajarganligi va hisob-kitoblarni to'liq bajarishi bilan tugatiladi. | 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов. |
| 10.2 Buyurtmachi quyidagi hollarda ushbu Shartnomani bekor qilish kutilayotgan sanadan kamida 5 (besh) kalendar kuni oldin Pudratchiga yozma xabarnoma yuborish orqali ushbu Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga haqli: a) Pudratchi ishni bajarish muddatlarini buzganligi sababli. Bunday holda, Buyurtmachi Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan va hujjatlashtirilgan Ishning qiymatini boshqa to'lovlarni amalga oshirish majburiyatlarisiz to'laydi va ishni o'z vaqtida bajarmaganlik uchun penya to'lashni talab qilishga haqli; b) agar ishni qabul qilishda aniqlangan ishning kamchiliklari (kamchiliklari) belgilangan muddatda bartaraf etilmagan bo'lsa. Bunday holda, Buyurtmachi sifatsiz ishlarni bajarganlik uchun jarima to'lashni va ilgari to'langan summani qaytarishni talab qilishga haqli; с) Pudratchining ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi bilan bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra. Bunday holda, Buyurtmachi Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan va hujjatlashtirilgan Ishning narxini boshqa to'lovlarni amalga oshirish majburiyatisiz to'laydi. d) Pudratchi tomonidan ushbu Shartnomaning 5.2.11-bandi shartlari buzilganda (“UMS” MChJ xodimlarini ishlarga jalb etishni taqiqlash qismida). | 10.2 Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. в) при нарушении Подрядчиком условий пункта 5.2.11 настоящего Договора (в части запрета привлечения к работам работников ООО «UMS»). |
| 11. FORS-MAJOR HOLATLARI 11.1. Ushbu Shartnoma boʻyicha oʻz majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan tomon, agar u fors-major holatlari, ya'ni ushbu shartlar (fors-major) boʻyicha favqulodda va muqarrar holatlar tufayli toʻg'ri bajarish mumkin emasligini isbotlasa, javobgarlikdan ozod qilinadi. Fors-major holatlariga quyidagilar kiradi: - yong'in, suv toshqini, zilzila va boshqa tabiiy ofatlar; - eksport va (yoki) importni blokirovka qilish yoki embargo qilish; - urushlar, harbiy harakatlar, terroristik hujumlar; - epidemiya va pandemiya; - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va Oʻzbekiston Respublikasi Hukumatining hujjatlari. | 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: - пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; - блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, - война, военные действия, террористические акты, - акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. |
| 11.2. Fors-major holatlari (fors-major) yuzaga kelgan taqdirda, ular ta'sirida boʻlgan Tomon boshqa Tomonni bunday holatlar yuzaga kelgan kundan boshlab 5 (besh) kalendar kuni ichida xabardor qiladi. | 11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. |
| 11.3. Xabarnomada koʻrsatilgan faktlar vakolatli davlat organlari tomonidan berilgan hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Bunday xabarnomaning yoʻqligi, shuningdek, tegishli tasdiqning yoʻqligi Tomonni yuqorida koʻrsatilgan holatlarning birortasini ushbu Shartnoma boʻyicha majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilish uchun asos sifatida koʻrsatish huquqidan mahrum qiladi. | 11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие- либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. |
| 11.4. Fors-major holatlari yuzaga kelgan taqdirda, Tomonlar zudlik bilan bir-birlari bilan muzokaralar olib boradilar va fors-major holatlarining oqibatlarini toʻg'irlash yoki bartaraf etish uchun koʻrish choralarini kelishib olishadi. Bunday holda, tegishli majburiyatlarni bajarish bunday holatlarning davomiyligi yoki ularning oqibatlari tugaguniga qadar kechiktirilishi mumkin. | 11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. |
| 11.5. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari ushbu Shartnoma boʻyicha majburiyatlarni bajarishni imkonsiz qilsa, har bir Tomon boshqa Tomonga ushbu Shartnomani bekor qilish kutilayotgan sanadan 10 (oʻn) ish kuni oldin yozma xabar yuborganidan keyin ushbu Shartnomani bekor qilishga haqli. Bunday holda, hech bir Tomon boshqa Tomondan fors-major holatlari natijasida yetkazilgan zararni qoplashni talab qilishga haqli emas. Bunday holda, Pudratchi Buyurtmachiga bajarilmagan majburiyatlar uchun oʻzi tomonidan toʻlangan mablag'larni qaytarishi shart, Buyurtmachi esa amalda bajarilgan va Ishni qabul qilish dalolatnomasi boʻyicha qabul qilingan ishning qiymatini toʻlashi shart. | 11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика. |
| 12. KAFOLATLAR 12.1 Pudratchi quyidagilarni kafolatlaydi: 12.1.1 Ishning yuqori sifatli bajarilishi, uning natijalari, O'zbekiston Respublikasida amaldagi normalar va standartlar, shuningdek, Buyurtmachining talablari va ushbu Shartnomaning 1, 2-ilovalari, shuningdek. Buyurtmachining talablariga va boshqa hujjatlarga muvofiq. | 12. ГАРАНТИИ 12.1 Подрядчик гарантирует: 12.1.1 Качественное выполнение Работ, их результата, нормам и стандартам действующих в Республике Узбекистан, а также требованиям Заказчика и Приложениям №1, №2 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями Заказчика и других актов. |
| 12.2 Bajarilgan ish natijasi uchun Pudratchi Buyurtmachi tomonidan ish natijasini qabul qilgan paytdan boshlab quyidagi kafolat muddatlarini belgilaydi (kafolat muddati): 12.2.1 Tom yopish materiallari va ishlari, shu jumladan gidroizolyatsiya uchun kamida 5 yil. 12.2.2 Tom yopish materiallari va asbest-sement va gofrirovka qilingan plitalardan tayyorlangan ishlar uchun kamida 5 yil 12.2.3 Tugatish ishlari uchun kamida 12 oy. 12.2.4 Linolyum uchun kamida 3 yil. 12.2.5 Eshikni qulflash mexanizmi uchun kamida 3 yil. 12.2.6 Boshqa ishlar va materiallar uchun - 12 oy. | 12.2 На результат выполненных Работ Подрядчик устанавливает следующие гарантийные сроки с момента приёмки результата Работ Заказчиком (гарантийный срок): 12.2.1 На кровельные материалы и работы в том числе по гидроизоляции не менее 5-ти лет. 12.2.2 На кровельные материалы и работы из асбестоцементных и профнастильных листов не менее 5 лет 12.2.3 На отделочные работы не менее 12 месяцев. 12.2.4 На линолеум не менее 3-х лет. 12.2.5 На механизм дверного замка не менее 3-х лет. 12.2.6 На остальные работы и материалы — 12 месяцев. |
| 12.3 Agar kafolat muddati davomida bajarilgan ishlarda kamchiliklar (nuqsonlar) aniqlansa, Buyurtmachining talabiga binoan Pudratchi ularni o'z mablag'lari hisobidan Buyurtmachi tegishli ariza taqdim etgan kundan boshlab 5 (besh) ish kunidan kechiktirmay bartaraf etishi shart. (boshqa muddat tomonlarning kelishuvi bilan belgilanishi mumkin). | 12.3 В случае выявления недостатков (дефектов) выполненных Работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования (иной срок можем быть установлен соглашением Сторон). |
| 13. MAXFIYLIK 13.1. Tomonlar Sharnomaning mazmuni, shuningdek ushbu Sharnomani tuzish va bajarish munosabati bilan tomonlar tomonidan bir-biriga topshirilgan barcha hujjatlar maxfiy hisoblanishi va boshqa Tomonning yozma roziligisiz oshkor qilmaydigan tomonlarning tijorat siriga tegishli hisoblanishiga rozi boʻladilar. Oʻzbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq yuridik shaxsning tijorat sirini tashkil eta olmaydigan ma’lumotlar yuqoridagi qoidadan mustasno hisoblanadi. | 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица. |
| 13.2. Maxfiylikni saqlash boʻyicha majburiyatlar ushbu Shartnomaning amal qilish muddati tugaganidan keyin yoki muddatidan oldin bekor qilinganidan keyin ham keyingi 3 (uch) yil davomida oʻz kuchida qoladi. | 13.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет. |
| 13.3. Axborotning maxfiyligi shartlarini buzganlik uchun bunday qoidabuzarlikka yoʻl qoʻygan Tomon buning natijasida etkazilgan zararni qoplash shaklida javobgar boʻladi. Ushbu qoidalar Tomonlardan biri qayta tashkil etilgan taqdirda uning huquqiy vorislari uchun, Tomonlardan biri tugatilgan taqdirda esa boshqa Tomon uchun ham qoʻllanilishi kerak. Har bir Tomon tomonidan boshqa Tomonning maxfiy ma'lumotlarini himoya qilish usullari ushbu Tomonning oʻz maxfiy ma'lumotlarini himoya qilish usullaridan past boʻlmaydi. | 13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. |
| 14. YAKUNIY QOIDALAR 14.1. Tomonlar ushbu Shartnomani tuzish va undan kelib chiqadigan barcha majburiyatlarni bajarish uchun korporativ vakolatlarga va barcha zarur ruxsatlarga (shu jumladan ishtirokchilarning roziligi) ega ekanligini tasdiqlaydi va kafolatlaydi. | 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. |
| 14.2. Tomonlar tomonidan ushbu Shartnomaning tuzilishi va bajarilishi, shuningdek, ushbu Shartnomada nazarda tutilgan harakatlar Quyidagilarga zid kelmaydi: - har qanday qonun, farmoyish, davlat organining ko‘rsatmasi, sud qarori, qaror yoki farmon yoki unga nisbatan qo‘llaniladigan qonun, qoida yoki boshqa huquqiy hujjatlarga; - Ijrochi va (yoki) uning ta'sischilarining ta'sis hujjatlari yoki har qanday ichki mahalliy huquqiy hujjatlari bilan; - Ijrochiga yoki uning ta'sischilariga yoki Ijrochining har qanday aktiviga yoki uning ta'sischilarining har qanday aktivlariga tegishli har qanday shartnoma yoki hujjat bilan. | 14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: - с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; - с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Исполнителя и (или) его учредителей; - с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Исполнителя или его учредителей, или любой актив Исполнителя, или любой из активов его учредителей. |
| 14.3. Ijrochi shu bilan korruptsiyaga qarshi qonun hujjatlari talablariga rioya qilish va ushbu shartnoma bo‘yicha o‘z huquq yoki majburiyatlari bilan bog'liq holda korruptsiyaga qarshi qonun normalarini buzishi mumkin bo‘lgan har qanday harakatlarni amalga oshirmaslik, shu jumladan (cheklovsiz) taklif qilmaslik majburiyatini oladilar: har qanday jismoniy yoki yuridik shaxslarga, shu jumladan (lekin ular bilan cheklanmagan holda) tijorat tashkilotlariga, davlat va o‘zini o‘zi boshqarish organlariga, davlat mansabdor shaxslariga, shu jumladan (lekin ular bilan cheklanmagan holda) xususiy kompaniyalar va ularning vakillariga naqd pul yoki boshqa shaklda pora berishga ruxsat berish, va’da qilish yoki noqonuniy to‘lovlarni amalga oshirmaslik. Ijrochi 1- xatboshida ko‘rsatilgan majburiyatlarni buzgan taqdirda, Buyurtmachi bir tomonlama ravishda ushbu Shartnomani bajarishni rad etishga haqli. Shu bilan birga, Buyurtmachi ushbu bandga muvofiq Shartnoma bekor qilingan taqdirda zararini qoplamaydilar. | 14.3. Исполнитель настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Исполнителя в связи с расторжением Договора в соответствии с данным пунктом. |
| 14.4. Shartnomaga kiritilgan barcha o‘zgartirish va qo‘shimchalar, agar ular yozma shaklda bo‘lsa va Tomonlarning tegishli vakolatli vakillari tomonidan imzolangan bo‘lsa, haqiqiy hisoblanadi. | 14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. |
| 14.5. Hech bir Tomon boshqa Tomonning yozma roziligisiz ushbu Shartnoma bo‘yicha o‘z huquq va majburiyatlarini uchinchi shaxsga o‘tkazishga haqli emas. | 14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. |
| 14.6. Tomonlarning yuridik va bank rekvizitlari o‘zgargan taqdirda, Tomon bu haqda boshqa Tomonni 5 (besh) kalendar kuni ichida xabardor qilishi shart. Aks holda, Tomonning oldingi tafsilotlar bo‘yicha majburiyatlarini bajarishi Shartnoma bo‘yicha majburiyatlarning to‘g'ri bajarilishi deb hisoblanadi. | 14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора. |
| 14.7. Ushbu Shartnomada nazarda tutilmagan barcha hollarda Tomonlar O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga amal qiladilar. | 14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. |
| 14.8. Barcha ilovalar ushbu Shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi. | 14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. |
| 14.9. Tomonlar tomonidan ushbu Shartnomaga muvofiq yoki unga aloqador ravishda bir-birlariga yuboriladigan barcha xabarlar va bildirishnomalar o‘zbek va/yoki rus tillarida tuzilishi va quyidagi tarzda yuborilishi kerak: a) ushbu Shartnoma Tomonining vakolatli vakiliga yoki har qanday xodimiga tilxat olgan holda shaxsan topshiriladi. b) agar buning iloji bo‘lmasa, qabul qilinganligi to‘g'risida tasdiqnoma bilan buyurtma pochta orqali yuboriladi; c) elektron pochta orqali yuboriladi. | 14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на узбекском и/или русском языках и направлены следующим образом: а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении; в) направляются посредством электронной почты. |
| 14.10. Ushbu Shartnoma Tomonlar xohishiga ko‘ra bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan ikki nusxada o‘zbek va rus tillarida tuzilgan. Shartnomaning o‘zbek va rus tilidagi matnlari o‘rtasida nomuvofiqlik yuzaga kelgan taqdirda, sharhlashda o‘zbek tilidagi matni ustuvor hisoblanadi. | 14.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на узбекском и русском языках по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае разночтения между узбекской и русской версией Договора, узбекская версия будет иметь преимущество в толковании. |
| 15. KORUPSIYAGA QARSHI QOIDALAR 15.1. Tomonlar shartnomani tuzish chog‘ida, ushbu shartnomaning amal qilish muddati davomida va mazkur muddat tugaganidan keyin shartnoma bilan bog‘liq korrupsiyaviy xatti-harakatlarni amalga oshirmaslikka kelishdilar. | 15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 15.1. Стороны согласовывают не допускать коррупционных действий, связанных с договором при заключении договора, в течение срока действия договора и после окончания этого срока. |
| 15.2. Tomonlar shartnomaning ushbu korrupsiyaga qarshi shartlari bilan belgilangan korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarni e’tirof etadilar va ularga rioya qilish yuzasidan hamkorlikni ta’minlaydilar. | 15.2. Стороны признают меры предупреждения коррупции, определенные в дополнительных антикоррупционных условиях договора и обеспечивают сотрудничество по их соблюдению. |
| 15.3. Har bir tomon ushbu shartnomani tuzish vaqtida o‘zi yoki uning ijro organlari, mulkdori, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog‘liq munosabatlar bo‘yicha noqonuniy ravishda pul, moddiy boyliklar taqdim etilmaganini, shartnomani tuzish evaziga norasmiy pul mablag‘lari yoki boshqa moddiy boyliklarni olish, taklif qilish, taqdim etishga va’da berishga yo‘l qo‘yilmaganini, shuningdek moddiy yoki boshqa imtiyozlar, afzalliklar olmaganliklarini (kelajakda bunday xatti-harakatlarni sodir etish ehtimoliga doir tasavvur yuzaga kelmaganini) kafolatlaydilar. Tomonlar shartnoma bo‘yicha o‘zlari jalb qilgan shaxslar (yordamchi pudratchilar, agentlar va tomonlarning nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan yuqorida ko‘rsatilgan harakatlarning amalga oshirilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun oqilona choralar ko‘radilar. | 15.3. Каждая сторона гарантирует, что при заключении договора непосредственно ею или ее исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками не передавались деньги, материальные ценности в нарушение закона об отношениях, связанных с договором, не допущено, не предложено, не обещано получение неофициальных денег или других материальных ценностей для заключения договора, а также не получены материальные или любые виды льгот, преференций (не оставлено впечатление о возможности осуществить аналогичные действия в будущем). Стороны принимают рациональные меры по недопущению совершения вышеуказанных действий лицами (вспомогательные подрядные организации, агенты и другие лица под контролем сторон), привлеченными ими в рамках договора. |
| 15.4. Tomonlar o‘z ijro organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan quyidagi xatti-harakatlar bevosita yoki bilvosita (jumladan, uchinchi shaxslar orqali) sodir etilishiga yo‘l qo‘ymaydilar: a) nazorat organlaridan litsenziyalar va ruxsatnomalarni olishda, soliqqa tortishda, bojxona rasmiylashtiruvida, sud tortishuvida, qonunchilik jarayonida va boshqa sohalarda noqonuniy ravishda tijorat yoki boshqa ustunlikka ega bo‘lish maqsadida yuqori turuvchi mansabdor shaxslarga yoki shaxsiy manfaatiga moddiy yoki nomoddiy manfaatni taklif etish, va’da berish, taqdim qilish; b) noqonuniy ravishda olingan daromadlarni legalizatsiyalash, shuningdek tomonlar mol-mulk jinoiy faoliyatdan olingan daromad ekanligi ma’lum bo‘lgan holatda – uning kelib chiqishini o‘zgaga topshirish, mulkka aylantirish yoki almashtirish, haqiqiy xarakteri, manbai, joylashgan manzili, boshqarish usulini yashirish, bunday pul mablag‘lari va mulkni boshqa joyga ko‘chirish, pul mablag‘lari yoki boshqa mulkka haqiqiy egalik huquqi yoki uning mansubligi yashirish orqali legalizatsiyalash; c) korrupsiyaviy huquqbuzarlikni sodir etish maqsadida tovlamachilik qilish, unga undash, bosim o‘tkazish yoki tahdid qilish. Har bir tomon bunday holatlar haqida ikkinchi tomon va vakolatli davlat organlariga zudlik bilan xabar berishi shart. | 15.4. Стороны не допускают непосредственное или косвенное (в том числе, через третьих лиц) совершение государственными служащими, политическими партиями, а также своими исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками следующих действий в любой форме: а) предложение, обещание получения, предоставление материальной или нематериальной выгоды в пользу вышеуказанных лиц или собственной пользы с целью получения лицензий и разрешений контролирующих органов, осуществления налогообложения, таможенного оформления, рассмотрения дела в суде, получение или сохранение незаконным образом преимущества коммерческого или иного характера в законодательном процессе и других сферах; б) легализация доходов, полученных незаконным образом, а также если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, придание его происхождению законного оттенка путем его передачи, превращения в имущество либо обмена, сокрытие действительной специфики, источника, места расположения, способа распоряжения, переноса таких денег или другого имущества, настоящих прав на владение денежными средствами или другим имуществом либо его распорядителя; в) искать корысти, призывать, угрожать или оказывать давление для совершения коррупционного правонарушения. Одна сторона должна немедленно сообщить второй стороне и уполномоченным государственным органам об аналогичных фактах. |
| 15.5. Tomonlar tovarlar, xizmatlar va ishlarni amalga oshirish va topshirishda, bitimlarni tuzish bo‘yicha muzokaralarni o‘tkazishda, litsenziyalar va boshqa ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarni olishda hamda tomonlar nazorati ostida bo‘lgan, ularning manfaatlarida va ular nomidan ish yurituvchi shaxslarga (jumladan, yordamchi pudratchilar, agentlar, savdo vakillari, distribyuterlar, yuristlar, buxgalterlar, ularning nomidan ish yurituvchi boshqa vakillar) nisbatan quyidagi xatti-harakatlarni amalga oshiradilar: - korrupsiyaviy xatti-harakatlarga yo‘l qo‘yilmasligi hamda korrupsiyaviy xatti-harakatlarga nisbatan murosasiz munosabatda bo‘lish yuzasidan ko‘rsatma va tushuntirishlar berish; - ularning xizmatlaridan korrupsiyaviy xatti-harakatlarni sodir etish uchun vositachi sifatida foydalanmaslik; - ularni faqat Shartnoma predmetiga aloqali ishlab chiqarish zarurati yuzasidan jalb qilish; - ular tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar uchun qonunchilikda belgilanganidan ortiqcha miqdorda asossiz haq to‘lamaslik. | 15.5. Стороны в отношении лиц (в том числе, вспомогательные подрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьютеры, юристы, бухгалтера, другие представители, действующие от их имени), находящихся под контролем сторон и действующих от их имени при реализации и передаче товаров, услуг и работ, проведении переговоров по заключению соглашений, получении лицензий, разрешений и других документов разрешительного характера или при осуществлении иных действий в интересах сторон, должны осуществлять следующие действия: - предоставление указаний и разъяснений о необходимости недопущения коррупционных действий и бескомпромиссности в отношении коррупционных действий; - не использовать их в качестве посредников для осуществления коррупционных действий; - привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в процессе ежедневной деятельности стороны; - не осуществлять им необоснованные выплаты, превышающие установленный размер оплаты за оказанные услуги в рамках законодательства. |
| 15.6. Tomonlar o‘z nazoratlari ostida bo‘lgan va ularning nomidan ish yurituvchi shaxslar qo‘shimcha korrupsiyaga qarshi shartlarda belgilangan majburiyatlar buzilganligi holatlari yuzasidan xabar berganligi uchun ularga nisbatan bosim o‘tkazilmasligini kafolatlaydilar. | 15.6. Стороны гарантируют не оказывать давления на лица, находящиеся под их контролем и действующих от их имени, в случае уведомление о фактах нарушения установленных обязательств в рамках дополнительных антикоррупционных условий. |
| 15.7. Agar Tomonlardan biriga ikkinchi tomon korrupsiyaga qarshi shartlarning 15.4 va 15.5-bandlarida belgilangan majburiyatlarni buzganligi haqida oshkor bo‘lsa, xabar topgan tomon zudlik bilan ikkinchi tomonga bu haqda xabar berishi hamda oqilona muddat ichida tegishli choralar ko‘rilishi va bajarilgan ishlar haqida unga ma’lumot berilishini talab qilishi shart. Agar birinchi tomonning talabiga ko‘ra ikkinchi tomon oqilona muddat ichida tegishli choralarni ko‘rmasa yoki masalani ko‘rib chiqish natijalari yuzasidan ma’lumot taqdim etmasa, birinchi tomon bir tomonlama tartibda shartnomani to‘xtatish, bekor qilish hamda korilgan zararni to‘liq qoplanishini talab qilish huquqiga ega. | 15.7. В случае, если одной из сторон стало известно о допущении второй стороной нарушения обязательств, указанных в пунктах 15.4 и 15.5 дополнительных антикоррупционных условий, эта сторона должна немедленно оповестить об этом вторую сторону и требовать от второй стороны принятие соответствующих мер в течение рационального срока, а также предоставить информацию о проведенных работах. В случае, если вторая сторона по требованию первой стороны не приняла соответствующие меры в течение рационального срока или не уведомила о результатах рассмотрения, первая сторона вправе приостановить действие, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и требовать полного возмещения ущерба. |
| Ilovalar: 1. “UMS” MChJ telekommunikatsiya infratuzilmasi ob’ektlarini, jihozlar xonalari va tomlarini ta’mirlash-tiklash ishlariga qo‘yiladigan talablar. 2. Ishlarning tannarxini hisoblashning asosiy ko'rsatkichlari 3. Ijro hujjatlari reestri. 4. Buyurtma shakli. 5. Ombordan tovar berish dalolatnomasi 6. Tovarlarni omborga qaytarish dalolatnomasi. 7. Nuqsoniy dalolatnoma | Приложения: 1. Требования к ремонтно-восстановительному обслуживанию объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS», аппаратных помещений и кровель 2. Основные показатели для расчета стоимости работ 3. Реестр исполнительной документации. 4. Форма Заказа. 5. Акт выдачи ТМЦ со склада. 6. Акт возврата ТМЦ на склад. 7. Дефектный АКТ |
| «Pudratchi» «Подрядчик»: | «Buyurtmachi» «Заказчик»: «UMS» MChJ Toshkent sh., Yunusobod tuman, А. Temur prospekti, 24 uy x/r (р/с): 2021 4000 3003 8198 4001 «Aloqa Bank» Toshkent sh. MFO: 00401 QQS TRR (РКП НДС): 3260 3000 5463 STIR (ИНН): 303020732; IFUT (ОКЭД): 61200 Tel.: (+998 97) 403 – 81 – 00 |
| " Pudratchi ": «Подрядчик»: __________________________ Директор / Direktor ____________________ / ____________________/ | "Buyurtmachi" «Заказчик»: «UMS» MChJ Генеральный директор / Bosh direktor ____________________/S.X. Aripov/ |

«_____» «____________» 2026 yildagi

№ _____D/26/DUZ Shartnomaga

1-ilova

Приложение №1

к Договору №_____Д/26/ДУЗ

от «____» ___________ 2026г.

- ТРЕБОВАНИЯ

- к ремонтно-восстановительному обслуживанию объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS», аппаратных помещений и кровель.

- Требования к ремонту аппаратных

  - Ремонт аппаратных выполняется на основании проектной документации или дефектного акта, выдаваемого Заказчиком

  - В помещении после окончания ремонтных работ должна быть проведена влажная уборка. Мусор, инструмент и материалы должны быть убраны из аппаратной и прилегающей территории.

  - Вновь устанавливаемые перегородки  должны быть вертикальными. Вертикальность стен проверяется строительным уровнем.

  - С внутренней стороны стены должны быть тщательно выровнены (неровность не более 2 мм на 2 погонных метра), зашпаклеваны и окрашены масляной краской белого цвета (если не указано иное). С наружной стороны стены аппаратной должны быть аккуратно и ровно оштукатурены (прошпаклеваны) и окрашены в цвет стен,  помещения арендодателя.

  - При закладке оконных проемов наружная часть заложенного проема также должна быть аккуратно и ровно оштукатурена (прошпаклевана) и окрашены в цвет наружных стен здания арендодателя.

  - Потолок аппаратной должен быть тщательно выровнен (неровность не более 2 мм на 2 погонных метра), зашпаклёван и окрашен масляной краской белого цвета (если не указано иное).

  - На внутренних стенах и потолке не должно быть вспучивания и подтеков краски.

  - Отклонения поверхности от вертикали на всю высоту помещения не более 1мм на 1м высоты, но не более 5мм на всю высоту.

  - Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали 1 мм на 1 м высоты или длины

1.10. На отштукатуренной поверхности не допускается - трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошероховатая поверхность, неоштукатуренные места у подоконников, наличников, приборов отопления. То же самое касается и потолка.

1.11. Не допускается просвечивания нижележащих слоев краски, наличие пятен, отлипов, пропусков, следов кисти, морщин, потеков, кусков пленки, видимых крупинок краски, неровностей вследствие плохой шлифовки царапины от  шпателя или песка, песчинки на поверхности допускается едва заметные на глаз не более четырех на 1 м2. То же самое касается и потолка.

1.12. Гарантия на отделочные работы должна быть не менее 12 месяцев.

1.13. Полы аппаратной выравниваются бетонной стяжкой из песчано-цементной смеси толщиной не менее 50 мм. Горизонтальность пола проверяется строительным уровнем.

1.14. Неровность пола допускается не более 2 мм на 2 погонных метра. Допускается устройство стяжки толщиной менее 50 мм, если это предусмотрено Рабочей документацией или использованы сертифицированные для этой цели материалы и технология. Работы по устройству бетонной стяжки аппаратной должны быть оформлены Актом освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для освидетельствования.

1.15. На подготовленный пол должен быть наклеен линолеум с использованием специального клея, сертифицированного для этой цели. Тип наклеиваемого линолеума должен быть выбран с учетом возможного механического воздействия на его поверхность во время монтажа. Швы между отдельными листами линолеума должны быть заварены. Не допускается наличие вздутий линолеума и заделка швов между листами декоративными планками. На используемый линолеум должна быть гарантия не менее 3х лет. Цвет и тип настилаемого линолеума должен быть согласован с Заказчиком.

1.16. При устройстве стяжки полов не допускаются трещины, выбоины и открытые швы, а также щели между плинтусами и покрытием пола или стенами.

1.17. Толщина слоя мастики под линолеум не должна превышать 1 мм.

1.18. Примыкание линолеума к основанию должно быть плотным, без воздушных мешков.

1.19. Не допускается использование кусков линолеума, полосы должны быть цельными на всю длину или ширину помещения.

1.20. При установке в аппаратной шины защитного заземления, она должна быть которая закреплена к стене в непосредственной близости от ввода в аппаратную. ГЗШ должна быть выполнена из нержавеющей стали или алюминия толщиной не менее 3мм и иметь размеры 200х80мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной для удобства последующего крепления к ней кабелей заземления. Глубина изгиба П-образной шины должна быть 5см. ГЗШ должна иметь 5 отверстий диаметром 9мм, расположенный на расстоянии 4см друг от друга в середине ГЗШ. В комплекте с ГЗШ должно быть 5 болтов М8 из нержавеющей стали длиной 40мм с тремя шайбами – две обычные и одна гроверная.  Точка ввода ГЗШ в аппаратную должна быть отмечена знаком «заземление». ГЗШ не должна быть окрашена!

1.21. ГЗШ, установленная внутри помещения должна соединяться с контуром технологического заземления многожильным кабелем с желто-зеленой изоляцией сечением не менее 35мм2. Соединительный кабель должен быть оконечен с двух сторон наконечниками под болт М8. Крепление к внутренней и внешней шине выполняется с помощью болтового соединения. Ввод кабеля в аппаратную должен быть хорошо заделан и герметизирован.

1.22. По согласованию с Заказчиком допускается выполнять ввод ГЗШ в аппаратную арматурой или полосой при условии герметичной заделки места ввода и выполнения мероприятий, исключающих вибрацию шины внутри помещения при креплении к ней заземляемых устройств.

1.23. Плинтус, устанавливаемый в аппаратной, должен быть с ребром 30-60 мм, изготовлен из негорючего материала (например, алюминевый) и надежно и плотно закреплен к стенам

1.24. Дверь, устанавливаемая в аппаратной, должна быть герметичной противопожарной стандартных размеров (проем в чистоте 900х2000мм) с пределом огнестойкости  не менее 30 мин. Обшивка двери металлическим листом должна быть произведена с двух сторон. При наличии на полотне двери стыковых швов они должны быть хорошо проварены по всей длине без пробелов и отшлифованы. Полотно двери не должно иметь прогибов. Края должны быть обработаны и не иметь заусенцев. Дверь должна быть хорошо прокрашена с двух сторон в однотонный серый цвет. Изменение размеров двери, а также дополнительные работы по ее утеплению или обшивке допускается при наличии соответствующих проектных решений. Дверь аппаратной должна быть установлена строго вертикально. Вертикальность проверяется строительным уровнем. Закрытие и открытие двери должно осуществляться свободно, без скрипов. Задевание двери о дверной проем должно быть исключено.

1.25. Дверь должна быть оборудована универсальным замком сейфового  типа. Замок должен закрываться и открываться плавно без дополнительных усилий, не менее чем на два оборота ключа. Минимальное количество ключей – три. Каждый ключ должен иметь брелок со сменной маркировкой, на которой должны быть указаны номер и наименование объекта согласно проектной документации. Гарантия на механизм замка должна быть не менее 3х лет.

1.26. С обоих сторон двери должны быть ручки. Применение ручек с язычковым механизмом не допускается. Ручки могут быть выполнены из стали и приварены к полотну двери.

1.27. При наличии в перечне работ необходимости размещения наклеек на двери аппаратной они должны располагаться следующим образом:

На дверь с внутренней стороны аппаратной должна быть наклеена стандартная наклейка с указанием направления открытия двери, с внешней стороны должна быть наклеена наклейка с предупреждением об опасности объекта. Под наклейкой выхода на внутренней стороне двери аппаратной должна быть расположена предупреждающая наклейка о запрете курения в помещении.

1.28. Все выполняемые проемы в т.ч. в стене аппаратной (под кондиционеры, под фидерный ввод и т.п.) на время отсутствия устанавливаемого в них оборудования должны быть остеклены для предотвращения попадания пыли и влаги в помещение. Размеры и месторасположение проемов должны соответствовать проекту. Откосы проемов должны быть тщательно выровнены и аккуратно заделаны. Установленные оконные рамы должны быть герметичны и не допускать попадания влаги и осадков в помещение, в т.ч. в местах своего примыкания к стенам.

1.29. Проем, предназначенный для фидерного ввода должен быть обрамлен алюминиевыми профилями под лицо наружной стене с относом не более 5 мм внутрь. Проем под ввод ВЧ фидеров в аппаратную в чистом виде должен иметь размеры и местоположение согласно проектной документации. При организации фидерного ввода в стене или окне аппаратной пластина устройства крепится снаружи.

1.30. При выполнении проема в потолке его края должны быть тщательно выровнены и аккуратно заделаны. Над проемом должен быть выполнен фидерный колодец. Размеры и конструкция фидерного колодца должны соответствовать проекту. Установленный фидерный колодец должен быть герметичным и предотвращать попадание воды в аппаратную. Ввод фидеров через колодец должен быть свободным с учетом допустимого изгиба фидеров. Устройство ввода фидера («ROXTEC») должно быть смонтировано с внешней стороны фидерного колодца.

1.31. При наличии у Заказчика типового устройства ввода фидера, рекомендованного поставщиком  (типа «ROXTEC»), он должен быть установлен во время проведения ремонтных работ. При этом пластина устройства ввода фидера должна быть надежно закреплена к проему, щели между пластиной и проемом  должны отсутствовать.

1.32. Проемы под оконные кондиционеры должны быть оборудованы защитной металлической решеткой. Решетка должна быть надежно закреплена к внешней стене здания и иметь уклон вниз по направлению из аппаратной на улицу не менее 2х см для обеспечения нормального водостока. Контруклон решетки в сторону помещения НЕ допускается. Каркас решетки должен быть жестким и рассчитан на вес устанавливаемых в него кондиционеров.

1.33. Для распределения весовой нагрузки от кондиционера каркас решетки рекомендуется оборудовать подкосами, упирающимися в стену здания. При расположении двух кондиционеров один над другим каркас решетки обязательно должен иметь два яруса направляющих полозьев для нижнего и верхнего кондиционера в отдельности. После установки кондиционеров щели между корпусом кондиционера и проемом должны быть тщательно герметизированы.

1.34. При необходимости оборудовать аппаратную дополнительными устройствами, они должны соответствовать следующим требованиям:

На стене аппаратной должен быть установлен типовой лоток для хранения документации с маркировкой номера и наименования объекта согласно проектной документации. Маркировка должна быть выполнена таким образом, чтобы была возможность ее оперативной замены. Высота лотка должна быть рассчитана на хранение документов формата А4. Глубина лотка должна быть не менее 8см. Сбоку лотка должно быть оборудовано место для хранения ручки и карандаша.

На левой стороне передней стенки лотка должен быть закреплен спиртовой градусник. В лоток должен быть вложен набор документов на основании которых проводились работы. Непосредственно под лотком должен быть смонтирован откидной столик с размером столешницы не менее чем 40х40см для ведения записей в Журнале учета посещений.

Рядом с лотком должна быть расположена декоративная панель из облегченного и долговечного материала (например алюкобонд) высотой 40см и шириной 60см с тремя конвертами из оргстекла для хранения Лицензии Заказчика, обозначения Ответственного за противопожарную безопасность и Ответственного за энергохозяйство.

- Требования к ремонту кровли

Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

- Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

- Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

- Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил

До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.

2.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

2.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее.

2.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

2.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

2.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

2.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

2.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

2.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

2.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

2.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

2.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

2.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

2.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

2.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

2.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

2.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

2.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания.

02. Приготовление полимер-битумной мастики.

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой.

04. Разметка направления укладки материала.

05. Развертка рулона для разглаживания от складок.

06. Раскрой материала.

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию.

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125

Мастика полимер – битумная  тн   0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.

2.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

2.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались в разбежку.

2.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

2.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

2.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

2.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

2.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

2.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

2.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.

2.3. При гидроизоляции кровли, где примыкается АМС и анкера рекомендуемо использовать следующие виды работ по ШНК.

2.3.1. E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3	Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к анкерам в виде труб при диаметре до 200 мм первый слой на 10 примыканий

Состав работ

01. Приготовление цементного раствора вручную.

02. Устройство бортика из цементного раствора.

03. Наклейка дополнительных слоев рулонной гидроизоляции в местах примыкания.

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч -45,8

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,1

Мастика – т - 0,03

Материалы рулонные кровельные - м2 - 15

Раствор - м3 - 0,05

2.3.2. Е12-2-4-5 ШHК.ДОП.3	Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к выступающим металлическим конструкциям, /амс/ проходящим через горизонтальные поверхности на10 примыканий

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 39,2

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,1

Мастика	т	0,02

Материалы рулонные кровельные - м2 - 8

2.3.3. E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3 Устройство гидроизоляций горизонтальных поверхностей на100м2

Состав работ

01. Очистка основания с просушкой (в редакции Дополнения 5, утвержденного приказом Госархитектстроя от 27.10.2009 г. N 107)

02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором

03. Наклейка рулонных материалов с разогревом мастики

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 38,9

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,53

Раствор - м3 - 2,5

Мастика – т - 0,244

Материалы гидроизоляционные рулонные - м2 - 117

2.4. При обделке фидерного ввода на кровле рекомендуемо использовать следующие виды работ по ШНК.

Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052

Бетон куб.м  0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005

Пакля пропитанная  кг   0,45.

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: __________________________ Директор / Direktor ____________________ / ____________________/ | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2026 yildagi

№ ______D/26/DUZ  Shartnomaga

2-ilova

Приложение №2

к Договору № ______ Д/26/ДУЗ

от «____» _________ 2026г.

Основные показатели для расчета стоимости работ

| № | Наименование показателя | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочие затраты подрядчика, % |  |
| 2 | Транспортные расходы, % от стоимости материалов |  |
| 3 | Стоимость ЧЕЛ/ЧАС с учетом соц. страха 12%, сум |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ________________________ Direktor Директор __________________ / _______________________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2026 yildagi

№ ______D/26/DUZ  Shartnomaga

3-ilova

Приложение №3

к Договору № ______ Д/26/ДУЗ

от «____» _________ 2026г.

Реестр документов, передаваемых Заказчику

| № | Наименование документа | Форма | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ |  |  |
| 1.1 | Копия удостоверения организации (Гувохнома) |  |  |
| 1.2 | Приказ о назначении ответственного за производство работ на объекте со стороны подрядной организации |  |  |
| 1.3 | График производства ремонтных работ |  |  |
| 1.4 | Журнал производства сварочных работ |  |  |
| 1.5 | Копия удостоверения сварщиков |  |  |
| 1.6 | Паспорт на стальные конструкции |  |  |
| 1.7 | Паспорта на стальные изделия |  |  |
| 1.8 | Сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, использованные при строительстве |  |  |
| 1.9 | Письменное согласование с Заказчиком отступлений от проекта |  |  |
| 1.10 | Реестр передаваемых документов |  |  |
| 1.11 | Акт технической приемки объекта |  |  |
| 2. | РЕМОНТ АППАРАТНОЙ |  |  |
| 2.1 | Дефектный акт по ремонту аппаратной на доп. работы |  |  |
| 2.2 | Акты освидетельствования скрытых работ-1 |  |  |
| 2.3 | Журнал производства бетонных работ |  |  |
| 2.4 | Паспорт на железобетонные конструкции |  |  |
| 2.5 | Протокол лабораторий на бетон и на цементный раствор |  |  |
| 2.6 | Акт освидетельствования скрытых работ по теплоизоляции, обшивка гипсокартонном внутри помещения |  |  |
| 2.7 | Акт освидетельствования скрытых работ по устройству потолков и профнастила (гидроизоляционную кровлю) внутри помещения |  |  |
| 2.8 | Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время производства работ и согласования этих отступлений с проектной организацией или Заказчиком |  |  |
| 3. | КРОВЛЯ |  |  |
| 3.1 | Дефектный акт по ремонту кровлю на доп. работы |  |  |
| 3.2 | Акт скрытых работ |  |  |
| 3.3 | Акт кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий |  |  |
| 3.4 | Исполнительная план-схема ремонта кровли |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: _________________________ Direktor Директор __________________ / __________________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2026 yildagi

№ ______D/26/DUZ  Shartnomaga

4-ilova

Приложение №4

к Договору № ______ Д/26/ДУЗ

от «____» __________ 2026г.

ФОРМА № 1

Заказ № _____

К Договору № ________от____________

г. Ташкент 				        	                            «____» ___________ 20_ г.

_______________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ___________ с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице _________________________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ о нижеследующем:

ОБРАЗЕЦ

Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат согласно расчетной стоимости работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Заказа.

| № п/п | Номер объекта | Наименование объекта и его адрес | Выполняемые работы | Предварительная стоимость работ, сум с учетом НДС | Расшифровка стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № |

- Срок выполнения работ: начало работ в течение ________(         ) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика;

окончание – в течении ______(_____) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.

3. Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу составляет _____ (______) сум с учетом НДС.

3.1 Заказчик производит 100% (стопроцентную) постоплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и выставления Подрядчиком счет-фактуры.

4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно Приложению к Заказу.

5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

6. Во всем остальном, Стороны руководствуются условиями Договора.

| От Подрядчика: ____________________ Ф.И.О. «___» ___________ 20 г. | От Заказчика: ____________________ Ф.И.О. «___» ___________ 20 г. |
| --- | --- |

Форму утверждаем

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: _______________________ Direktor Директор __________________ / __________________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2026 yildagi

№ ______D/26/DUZ  Shartnomaga

5-ilova

Приложение №5

к Договору № ______ Д/26/ДУЗ

от «____» _____________ 2026г.

Акт №____

приемке-передачи материалов и оборудования

к Заказу №_____  к Договору №______ от _______  20_г.

Дата составления «_____» ______ 20__г.

Мы нижеподписавшиеся   ООО «UMS» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ЦО г.________», далее «Подрядчик» в лице Директора__________ действующего на основании договора №________ от_____.20__г. составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленных    материалы и оборудование для выполнения работ по ___________

| № | ОБРАЗЕЦ Наименование материалов и оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Материалы и оборудование являются собственностью заказчика - ООО «UMS»

«Заказчик»

OOO «UMS»         _____________________                                                    _________________

Подпись	                                           МП

Передал

МОЛ                                                                                                                   Кладовщик

_________________                                                                                          __________________

Подпись                                                                                                                                            Подпись

«Подрядчик»

OOO (ИП;ЧП)

Принял

МОЛ                     _________________         __________________

Подпись                                            МП

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: ____________________________ Direktor Директор __________________ / ________________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2026 yildagi

№ ______D/26/DUZ  Shartnomaga

6-ilova

Приложение №6

к Договору № ______ Д/26/ДУЗ

от «____» ________ 2026г.

АКТ №

Возврата материала заказчика на склад.

Дата составления    									«_____» _________20__ г

Подрядчик:

Местонахождение:

ИНН:

Заказчик: ООО  «UMS»

Место нахождение: г.Ташкент, ул А.Темура,24 ИНН: 303020732

ОБРАЗЕЦ

Наименование объекта:____________, расположенном по адресу: ____________________.

По настоящему акту после выполнения обязательства по договору №_____ от _____20__ г Заказ №___ от «___» _______ 20__ г. подрядчик передает оставшийся материалы заказчику на склад.

| № | Наименование материалов и оборудования (изделий) | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

От подрядчика:

Сдал: 	                                                                                     ____________________________

От заказчика ООО «UMS»

Принял:                                                                                 _____________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: _____________________ Direktor Директор __________________ / ________________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |

«_____» «_________» 2026 yildagi

№ ______D/26/DUZ  Shartnomaga

7-ilova

Приложение №7

к Договору № ______ Д/26/ДУЗ

от «____» _______ 2026г.

| "СОГЛАСОВАНО" Руководитель ЦО г._____________ _____________ _________________ "_____"______________20 г. | "УТВЕРЖДАЮ" Директор Технический _____________ _____________ _________________ "_____"______________20 г. |
| --- | --- |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №_______

по объекту______________________________

Представитель Исполнительной организации ___________________________ в ходе ремонтно-строительных работ по Договору №________ от ______ 20__г. на объекте ______________________, расположенном по адресу:_____________ установил,что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные работы:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБРАЗЕЦ |  |

Представители Исполнительной организации:

___________________________

Форму утверждаем

ПОДПИСИ СТОРОН

| " Pudratchi ": «Подрядчик»: _________________________ Direktor Директор __________________ / ___________________/ мп | " Buyurtmachi " «Заказчик»: «UMS» MChJ Bosh direktor Генеральный директор __________________ /Арипов С.Х./ мп |
| --- | --- |